## Slide 1: Päikeseenergia omatarbeks kasutamine, salvestamise võimalused
Priit Pikk
Helioest OÜ
5. mai 2023

## Slide 2: T E E M A D
PEJ energiatootlikkus
Liitumised elektrivõrguga
Tehnilised salvestusvõimalused
Tasuvus

## Slide 3: Liitumised elektrivõrguga
TARBIMINE
TOOTMINE
Liitumispunkti
arvesti

## Slide 4: Liitumisvõimsused

## Slide 5: Börsielektri maksumus 05.05.2023 – 29.04.2023

## Slide 6: Salvestusvõimalused - soojus
Elekter
päikesepaneelidest
Soojus
Vee otseküte
Seadetemperatuuri reguleerimine
Küte
Jahutus
Boiler
Põrandaküte
Bassein
Soojaveekollektorid

## Slide 7: Salvestusvõimalused - elekter
Elekter
Akud
Elektriauto akud
15kW -> 10;90;130kWh/päevas
Autoaku 40-70kWh
Muud
Akupank tasuv alates ~90eur/MWh
Tehniline hooldus
Backup vajalik, tasuvus kõrge
Surugaas
Vesinik jms
Hooratas

## Slide 8: Vee otse soojendamine

## Slide 9: Tasuvus – salvestusega 50kWh

## Slide 10: Tasuvus ilma salvestuseta

## Slide 11: Tasuvus – salvestusega 50kWh

## Slide 12: Generaator(tagavara) süsteemid

## Slide 13: Tänan kuulamast!
priit@helioest.ee
50 40 381

## Slide 14: PEJ energiatootlikkus

## Slide 15: PEJ energiatootlikkus - suund

## Slide 16: PEJ energiatootlikkus - kaldenurk

## Slide 17: Tehnilised lahendused, probleemid

## Slide 18: Tasuvus (1)

## Slide 19: Tasuvus (2)

## Slide 20: Tasuvus (3)